| «Изьва» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Ижма» |
| --- | --- | --- |

# ШУÖМ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06  сентября  2011 года                                                                          №  37

Республика Коми, с. Ижма

- Об утверждении  муниципальной

- целевой  программы  «Светлая  Ижма»

- на  2011- 2013  годы

Руководствуясь Федеральными законами  от 06.10.2003.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   от 23.11.2009 N 261-ФЗ
(ред. от 18.07.2011)  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- администрация сельского поселения «Ижма»

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1. Утвердить муниципальную  целевую  программу  «Светлая  Ижма» на  2011- 2013  годы  (далее - Программа) согласно приложению.

- 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  руководителя  администрации  Ануфриеву  П.М.

- Глава  сельского  поселения                                                     Ф.А.Попов

Утверждена

Постановлением администрации

сельского поселения «Ижма»

от 06 сентября 2011 г N37

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Светлая Ижма» НА 2011 – 2013 ГОДЫ

Паспорт Программы

| Наименова ние Программы | Муниципальная целевая программа «Светлая Ижма» на 2011- 2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 18.07.2011) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Совет муниципального образования сельское поселение «Ижма». Администрация муниципального образования сельское поселение «Ижма». |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования сельского поселения «Ижма». |
| Цель Программы | Формирование светового облика, развитие основных направлений системы наружного освещения территории СП «Ижма», наружное архитектурное освещение зданий и сооружений, освещение парков и скверов. Качественное и высокоэффективное освещение СП «Ижма» на основе высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения. |
| Задачи Программы | - повышение уровня безопасности населения и дорожного движения; - повышение деловой активности населения СП «Ижма» в вечерние часы; - снижение криминогенной преступности; - повышение качества и эффективности наружного освещения села; - снижение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание; - удельное снижение затрат на электроэнергию; - повышение электробезопасности и надежности работы сетей наружного освещения в условиях многонаселенного села; - выполнение нормативных требований, предъявляемых к уровню освещения проезжей части улиц, дорог, объектов; - экономичность установок и рациональное использование электроэнергии; - создание архитектурно-художественного облика сельского поселения в вечернее время |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Исполнители Программы | Определяется по результатам проведенного аукционом |
| Объемы финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Ижма», бюджета муниципального района «Ижемский» и республиканского бюджета в сумме 6951,2 т.р. в том числе: Источники финансирования мероприятий; Всего, тыс. руб.; В т.ч. по годам (т.р.). 2011; 2012; 2013. За счет собственных доходов СП «Ижма»; 347,6; 47,6; 150; 150. За счет средств МО МР «Ижемский»; 1042,68; 142,68; 450; 450. Республиканский бюджет; 5560,92; 760,92; 2400; 2400. Всего; 6951,2; 951,2; 3000; 3000. |
| Основные мероприя тия Программы | Замена существующих светильников и ламп на ЖКУ 16-100 001/002 с лампами ДНаТ 100 Проектирование, строительство нового и реконструкция существующего наружного освещения улиц. Проектирование и установка наружного архитектурного освещения наиболее значимых зданий (доминант) и сооружений (скульптурные памятники, памятники воинской славы). Проектирование, строительство нового и реконструкция старого наружного освещения парков и скверов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть поставленные цели и задачи, сформировать световой облик села, внедрить современные тенденции наружного освещения, развить основные направления системы наружного освещения, снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время, улучшить инвестиционную привлекательность. Рационально использовать электрическую энергию. Снижение преступности. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным методом

Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время состояние наружного освещения села требует значительного улучшения, так как техническое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации, вызванного недостаточным объемом финансирования. Уровень освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам села на 50% не соответствует нормам, предусмотренным СНиП 23-05-95, в вновь застроенных участках села вообще отсутствует.

1. Существующая система наружного освещения в целом по селу (уличная) включает в себя:

Распределительные сети протяженностью 32,4 км, в том числе:

- воздушных –32,4 км.

2. Светильники наружного освещения составляют –164 шт., в том числе:

- с ртутными лампами (ДРЛ-250) – 78 шт.,

- с ртутными лампами (ДРЛ-125) –86 шт.

3. Распределительные сети, требующие установки светильников, в том числе:

- воздушные – 6 км,

Общая установленная мощность осветительных приборов на начало 2011 года – 30,25 кВт.

В наружном освещении более 84% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников, необходимо срочно в плановом порядке произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии. Замена светильников с лампой ДРЛ-250, ДРЛ-125 на ЖКУ 16-100 001/002 с лампами ДНаТ 100 позволит снизить годовой расход электроэнергии на 36%.

Архитектурное освещение наиболее значимых зданий и сооружений находится на стадии развития, ее применение обеспечило бы в вечернее время выразительность наиболее важных объектов и повысило комфортность световой среды села.

Решение программными методами развития основных направлений системы наружного освещения территории села, а также обеспечение качественным и высокоэффективным освещением, повышение надежности и электро-безопасности работы сетей наружного освещения является одним из направлений в области экономического развития муниципального образования сельского поселения «Ижма». Таким образом, обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджетной системы за счет повышения эффективности управления ресурсами муниципального бюджета и развитие системы среднесрочного финансового планирования.

2. Основные цели и задачи Программы.

Целью настоящей Программы является формирование светового облика села, развитие основных направлений системы наружного освещения, которая включает в себя:

- уличное освещение;

- освещение дворовых территорий;

- освещение парков и скверов;

- архитектурное освещение зданий и сооружений.

Качественное и высокоэффективное освещение поселка на основе

высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения.

В освещении дворовых территорий необходимо предусмотреть следующие функции: обеспечение безопасного движения пешеходов, беспрепятственная ориентация на местности, создание визуального и психологического комфорта.

3. Оценка приоритетности задач, для решения

которых Программа принимается.

В настоящее время одним из приоритетных направлений экономического развития на федеральном и региональном уровнях является создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

Приоритетность задач Программы по достижению качественного и эффективного освещения села на основе применения высокоэкономичных и надежных источников света, повышению надежности и электробезопасности работ сетей наружного освещения, а также предотвращение преступной деятельности определяется следующими документами:

1.Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ
      (ред. от 18.07.2011)
      "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о     внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2.Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

3.Федеральный закон от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

4.Система программных мероприятий.

|  | Наименование основных разделов Программы | Ориентир. затраты (твс.р.) | В том числе по годам (т.р.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 | 2013 |
| 1 | Замена светильников ДРЛ-250 на ЖКУ 16-100 001/002 | 413,4 | 413,4 |  | - | - |
| 2 | Замена светильников ДРЛ-125 на ЖКУ 16-100 001/002 | 455,8 | 455,8 |  | - | - |
| 3 | Работа по замене светильников | 82,0 | 82,0 |  | - | - |
| 4 | Проектирование, строительство нового и реконструкция старого наружного освещения улиц, парков и скверов. | 6000 | - |  | 3000 | 3000 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 6951,2 | 951,2 | 3000 |  | 3000 |

5. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации Программы – 2011 – 2013 годы.

6. Оценка результатов реализации Программы.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивую, эффективную и энергоэкономическую работу оборудования сельского наружного освещения за счет снижения удельного расхода электроэнергии и снижения затрат на содержание и текущий ремонт.

7. Экономическая эффективность мероприятий Программы.

1. Экономия электроэнергии

Замена светильников ДРЛ-250, ДРЛ-125  на ЖКУ 16-100 001/002 с лампами ДНаТ 100  в количестве  164  шт.

Экономия  по электроэнергии составит 227,24 тыс.рублей или 42 %.    (приложение 1).

приложение 1

к  муниципальной целевой программе

«Светлая Ижма» на 2011- 2013 годы

Расчет экономии электроэнергии

Расход электроэнергии рассчитан по формуле:

Е = Р × 1,1 × Н × Т × А,

где Е – стоимость электроэнергии,

Р – мощность одной электролампы,

1,1 – коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре,

Н – количество светильников,

Т – годовая работа электроустановки в часах (2040 часов в год),

А – цена 1 киловатт/час (4,48 руб.) с НДС

2. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-250 на светильники ЖКУ 16-100 001/002 с лампами ДНаТ 100

( коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре в данной формуле не учитывается в связи с отсутствием потерь в пускорегулирующей аппаратуре)

ЖКУ 16-100 001/002 с лампами ДНаТ 100    Е = 0,100  × 1,1 × 164 х 2040 × 4,48 = 164,87 тыс. руб.

За 2010 год было затрачено на освещение 392,114 тыс. руб.

3. Косвенный эффект от реализации Программы позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить комфортность и безопасность жизнедеятельности населения, достичь нормативных показателей освещения на магистралях, улицах, дворовых территориях. Эффективно использовать электроэнергию. Снизить преступность.

Окупаемость программы замены светильников для уличного освещения в количестве 164 штук, составляет 4,2 года.

Утверждаю:

Глава сельского поселения «Ижма»

_________________Ф.А. Попов.

Расчет стоимости работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения администрации сельского поселения «Ижма».

Объект: сети уличного освещения  с. Ижма.

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Стоимость за ед. руб. |  | Выполнено единиц |  | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость приобретения оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение светильников ЖКУ 16-100 001/002 с лампами ДНаТ |  | шт. | 5300 |  | 164 |  | 869,2 |
| 2 | Работа по замене светильников |  | шт. | 500 |  | 164 |  | 82,0 |
| 3 | Проектирование, строительство нового и реконструкция старого наружного освещения улиц, парков и скверов |  | м | 1000,0 |  | 6000 |  | 6000 |
| Итого: |  |  |  | - | - |  | 6951,2 |  |